【附件一】

供应商参加教育部门集中采购活动廉洁承诺书【格式】

**参加教育部门集中采购活动廉洁承诺书**

一、为了保证教育部门集中采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加政府采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加教育部门集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年 月 日

**【附件二】**法人代表授权书【格式】

**法人代表授权书**

江苏省南通中等专业学校：

兹委托参加贵单位组织的询价采购活动(编号：NTZZ2017XJ111703)，全权代表我单位处理有关事宜。

全权代表情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电 话： 传 真：

邮政编码：

单位名称（公章）法定代表人（签字）

年 月 日

（说明：法定代表人参加报价，不用此委托书）

**【附件三】（以下各项目独立招标，有资质的单位可同时兼报）**

**三、监控系统**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | NVR | DS-8632N-K8，海康威视 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 4T硬盘 | WD40PURX-78，西部数据 | 块 | 6 |  |  |
| 3 | 黑光护罩一体机 | DS-2CD5028FWD/E-IRA(5-50mm)，海康威视 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 一体化网络球形摄像机（含支架） | DS-2DF8223IW-A，海康威视 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 球机电源 | AC 24V-3A，国产 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 枪机电源 | AC 24V-3A，国产 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 6米立杆 | 6米，定制（6米、含地笼、基础、设备箱、接地装置） | 套 | 3 |  |  |
| 8 | 19寸显示器 | 203V5LSU2，飞利浦（19寸液晶显示器，VGA接口） | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 防水电源线 | RVV3\*2.5，赛格（强电电源线、RVV3\*2.5） | 米 | 500 |  |  |
| 10 | 超5类防水网线 | 超5类室内网线，一箱305米，0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM，灰色。赛格。 | 箱 | 2 |  |  |
| 11 | 4芯室外光纤 | 4芯、单模、室外。赛格。 | 米 | 600 |  |  |
| 12 | 光纤收发器 | 1光4电、一发一收。国产。 | 对 | 3 |  |  |
| 13 | 线管 | PVC25。国产。 | 米 | 500 |  |  |
| 14 | 辅材 | 含安装辅材、光钎熔接辅材。国产。 | 批 | 1 |  |  |
| 15 | 施工费 |  |  |  |  |  |
| **合计** | | 人民币（大写）： | | | | |
| 人民币（小写）： | | | | |

报价单位： （盖章）

法人代表： （签字）

联系电话：

报价日期：2017年 月 日