附件一：供应商参加教育部门采购活动廉洁承诺书【格式】

参加教育部门采购活动廉洁承诺书

一、为了保证教育部门采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加政府采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加教育部门集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位：

年   月   日

附件二：

法人代表授权书【格式】

法人代表授权书

江苏省南通中等专业学校：

兹委托          参加贵单位组织的                      询价采购活动(编号： NTZZ2017XJ008 )，全权代表我单位处理有关事宜。

全权代表情况：

姓名：        性别：      年龄：     职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                       传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                  法定代表人（签字）

年   月   日                        年   月   日

（说明：法定代表人参加竞谈，不用此委托书）

附件三：

南通中专制冷实训耗材项目

询价采购报价单

供应商（盖章）：                             年   月   日

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 图片 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管三通接头（直径9） | 个 | 400 |  |  |  |
| 2 | 铜管单项加氟头 | 个 | 400 |  |  |  |
| 3 | 铜管缠绕带 | 卷 | 100 |  |  |  |
| 4 | 焊枪皮管 | 米 | 50 |  |  |  |
| 5 | 焊条 | 根 | 200 |  |  |  |
| 6 | 单向阀 | 个 | 200 |  |  |  |
| 7 | 电冰箱干燥过滤器 | 个 | 50 |  |  |  |
| 8 | 空调低压大阀 1P | 个 | 150 |  |  |  |
| 9 | 空调高压小阀 1P | 个 | 150 |  |  |  |
| 10 | 过滤器 | 个 | 400 |  |  |  |
| 11 | 单芯多股铜线（0.5） | 卷 | 40 |  |  |  |
| 12 | 单芯多股铜线（0.75） | 卷 | 60 |  |  |  |
| 13 | 毛细管直径0.5mm | 米 | 200 |  |  |  |
| 14 | 毛细管直径1mm | 米 | 200 |  |  |  |

| 15 | 焊锡丝 | 卷 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 内平衡式膨胀阀 | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 外平衡式膨胀阀 | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | 铜管（直径16） | 卷 （每卷50公斤） | 1 |  |  |  |
| 19 | 铜管（直径9） | 卷 （每卷50公斤） | 4 |  |  |  |
| 20 | 铜管（直径12） | 卷 （每卷50公斤） | 3 |  |  |  |
| 21 | 铜管（直径6） | 卷 （每卷50公斤） | 2 |  |  |  |
| 22 | 四通阀 | 个 | 70 |  |  |  |
| 23 | 氧气 | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 24 | 氮气 | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 25 | 博世自动工具充电手电（10.8v电池） | 套 | 2 |  |  |  |
| 26 | Φ32水管 | 根· | 100 |  |  |  |
| 27 | Φ25水管 | 根 | 100 |  |  |  |
| 28 | Φ20线管 | 根 | 100 |  |  |  |
| 29 | Φ32弯头 | 个 | 100 |  |  |  |
| 30 | Φ32三通 | 个 | 100 |  |  |  |
| 31 | Φ32转Φ25的转接头 | 个 | 50 |  |  |  |
| 32 | Φ25弯头 | 个 | 100 |  |  |  |
| 33 | Φ25三通 | 个 | 100 |  |  |  |
| 34 | Φ20三通 | 个 | 100 |  |  |  |
| 35 | Φ20弯头 | 个 | 100 |  |  |  |
| 36 | 胶水PVC(500ml) | 瓶 | 10 |  |  |  |
| 37 | 2.5cm的电工胶带 | 卷 | 50 |  |  |  |
| 38 | Φ32保温管 | 根 | 100 |  |  |  |
| 39 | Φ25保温管 | 根 | 100 |  |  |  |
| 40 | Φ16保温管 | 根 | 100 |  |  |  |
| 41 | Φ13保温管 | 根 | 100 |  |  |  |
| 42 | Φ9保温管 | 根 | 100 |  |  |  |
| 43 | Φ6保温管 | 根 | 100 |  |  |  |
| 44 | 电工鞋(尺码：40,42，42,41,42) | 双 | 5 |  |  |  |
| 45 | 三芯护套软线 （线芯1.5mm2） | 卷 | 10 |  |  |  |
| 46 | 飞跃偏心扩管器 | 套 | 2 |  |  |  |

法人或授权人（签名）：             联 系 方 式 ：

说明：本报价含运输、安装、调试、税费等一切费用。

售后服务承诺：