**【附件一】**

**参加南通中专采购活动廉洁承诺书**

江苏省南通中等专业学校：

为了保证采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加贵校组织的采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

一、不向工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

二、不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

三、违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量、货品供应质量的。

我公司如实施了上述行为之一，自愿接受贵校据于《政府采购法》及其它相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并在贵校官网公告；

4.半年至三年内禁止参加贵校组织的采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年月日

**【附件二】**

**南通中专机电系技能大赛▪中央空调装调耗材报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **品牌/型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 紫铜管 |  | 直径15.88 | kg | 50 |  |  |
| 2 | 紫铜管 |  | 直径12.7 | kg | 100 |  |  |
| 3 | 紫铜管 |  | 直径9.52 | kg | 100 |  |  |
| 4 | 紫铜管 |  | 直径6.35 | kg | 50 |  |  |
| 5 | 分歧管 |  | 22T | 套 | 50 |  |  |
| 6 | 黄铜管扩口单接头 |  | 2分（英制） | 个 | 100 |  |  |
| 7 | 黄铜管扩口单接头 |  | 3分（英制） | 个 | 50 |  |  |
| 8 | 黄铜管扩口单接头 |  | 4分（英制） | 个 | 100 |  |  |
| 9 | 黄铜管扩口单接头 |  | 5分（英制） | 个 | 50 |  |  |
| 10 | 保温管 |  | 直径12\*15 | 根 | 200 |  |  |
| 11 | 保温管 |  | 直径16\*15 | 根 | 70 |  |  |
| 12 | 保温管 |  | 直径25\*15 | 根 | 100 |  |  |
| 13 | 保温管 |  | 直径32\*9 | 根 | 100 |  |  |
| 14 | 保温管 |  | 直径9\*9 | 根 | 150 |  |  |
| 15 | 线管 | 三德 | 直径20 | 根 | 200 |  |  |
| 16 | 水管U-PVC | 三德 | 直径25 | 根 | 50 |  |  |
| 17 | 水管U-PVC | 三德 | 直径32 | 根 | 50 |  |  |
| 18 | 水管弯头90度U-PVC | 三德 | 直径25 | 个 | 400 |  |  |
| 19 | 水管大小头U-PVC | 三德 | 直径25转32 | 个 | 100 |  |  |
| 20 | 胶水 | 三德 | 水管专用U-PVC | 瓶 | 5 |  |  |
| 21 | 三芯护套线 |  | 0.75无氧铜100米 | 米 | 1000 |  |  |
| 22 | 屏蔽信号线 |  | 三芯0.75屏蔽线100米 | 米 | 500 |  |  |
| 23 | 波纹管 |  | 外径20内径16mm（阻燃）每卷100米 | 卷 | 5 |  |  |
| 24 | 中央空调管卡尼龙管卡 |  | 直径40宽3.5cm | 个 | 30 |  |  |
| 25 | 中央空调管卡尼龙管卡 |  | 直径30 | 个 | 26 |  |  |
| 26 | 3M绝缘手套 |  | 尺码XS | 副 | 15 |  |  |
| 27 | 防静电手套 | 世达 | 尺码M深灰色 | 副 | 5 |  |  |
| 28 | 大圣棘轮偏心扩口器 |  | WK-R806FT | 套 | 1 |  |  |
| 29 | 飞越偏心扩口器 |  | VFT-808-MIS+CT-207 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | OTP压线钳 |  | 欧式端子压线钳 | 把 | 2 |  |  |
| 31 | OTP压线钳 |  | 绝缘端子压线钳SN-01C | 把 | 2 |  |  |
| 32 | 黄花电烙铁907 |  | 60W | 把 | 2 |  |  |
| 33 | 单芯电线 |  | 铜芯0.75mm | 卷 | 30 |  |  |
| 34 | 单芯电线 |  | 铜芯0.5mm | 卷 | 20 |  |  |
| 35 | 凤凰冷压接线端头 |  | UT4-5（1000只装） | 包 | 3 |  |  |
| 36 | 飞越维修双表阀 |  | VMG-2-R410A-B | 套 | 2 |  |  |
| 37 | 零件盒 |  | 180\*115\*80 | 个 | 10 |  |  |
| 38 | 中性包装制冷剂 |  | 新冷媒R134a | 瓶 | 2 |  |  |
| 39 | 环保型冷媒 |  | 低纯度R410A净重10kg | 瓶 | 1 |  |  |
| 40 | 固腾货架 |  | 100\*40\*200\*4 | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 长方形加厚零件盒 |  | 520\*350\*150蓝 | 个 | 10 |  |  |
| 42 | OTP压线钳 |  | 裸端子压线钳SN-02 | 把 | 2 |  |  |
| 43 | 凤凰叉型绝缘接线端子 |  | 适用0.5～1.5平方（500只装） | 包 | 6 |  |  |
| 44 | 6.3插簧（带护套） |  |  | 套 | 300 |  |  |
| 45 | 磷铜焊条 |  |  | kg | 3 |  |  |
| 46 | 助焊剂铜焊粉 |  | 毛重100g | 盒 | 3 |  |  |
| 47 | 公牛拖线板 |  | 四位总控3米 | 个 | 3 |  |  |
| 48 | 日本福冈卷尺 |  | 3m\*13mm | 把 | 2 |  |  |
| 49 | 数字真空计 |  | 美国CPS VG200数字真空计 | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 鸿森空调截止阀 |  | 9.52mm直管 | 个 | 2 |  |  |
| 51 | 得力按压式黑色水笔 |  | 0.5 | 盒 | 2 |  |  |
| 52 | 得力黑色记号笔 |  | 12支一盒 | 盒 | 2 |  |  |
| 53 | 加宽绝缘胶 |  | 12m\*43mm\*0.15mm | 卷 | 21 |  |  |
| 54 | 热缩管 |  | 宽12mm | 米 | 200 |  |  |
| **综合报价**  **（开票价）** | | 人民币（大写） （¥ 元） | | | | | |

**报价单位 （盖章） 法人代表 联系电话 报价日期**