**【附件一】**

**参加南通中专采购活动廉洁承诺书**

江苏省南通中等专业学校：

为了保证采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加贵校组织的采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

一、不向工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

二、不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

三、违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量、货品供应质量的。

我公司如实施了上述行为之一，自愿接受贵校据于《政府采购法》及其它相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并在贵校官网公告；

4.半年至三年内禁止参加贵校组织的采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年月日

**【附件二】**

**南通中专机械系零件测绘用具报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品 名** | **规格型号** | **单位** | **数 量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备 注** |
| 1 | 球形加长内六角扳手 | 德国原厂，不锈钢 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 数显游标卡尺 | 日本三丰，0.01mm，0-200mm | 把 | 2 |  |  |  |
| 3 | 数显偏置中心线游标卡尺 | 日本三丰，0.01mm，0-150mm | 把 | 1 |  |  |  |
| 4 | 数显外径千分尺 | 日本三丰，0.01mm，0-25mm | 把 | 2 |  |  |  |
| 5 | 数显万能角尺 | 日本三丰，0-320 | 把 | 1 |  |  |  |
| 6 | 数显半径规 | 5-700mm | 把 | 2 |  |  |  |
| 7 | 重型钳工工作台 | 1800\*750，SUS304  吊三屉+挂板，台面不锈钢板厚度至少3mm。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | 重型方钢台虎钳 | 世达，6寸 | 只 | 1 |  |  |  |
| 9 | 拉马 | 世达，3寸 | 只 | 2 |  |  |  |
| 10 | 液压拉马 | 世达，6吨 | 只 | 1 |  |  |  |
| 11 | 数显千分尺电池 | 三丰，型号：938882 SR44/1.55V | 只 | 30 |  |  |  |
| **综合报价（开票价）** | | 人民币（大写） （¥ 元）。 | | | | | |

**报价单位 （盖章） 法人代表 联系电话 报价日期**