【附件一】

供应商参加教育部门集中采购活动廉洁承诺书【格式】

**参加教育部门集中采购活动廉洁承诺书**

一、为了保证教育部门集中采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加政府采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加教育部门集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

 年 月 日

**【附件二】**法人代表授权书【格式】

**法人代表授权书**

江苏省南通中等专业学校：

兹委托参加贵单位组织的询价采购活动(编号：NTZZ2017XJ111702)，全权代表我单位处理有关事宜。

全权代表情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电 话： 传 真：

邮政编码：

单位名称（公章）法定代表人（签字）

年 月 日

（说明：法定代表人参加报价，不用此委托书）

**【附件三】**

**子项目二：照明系统**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 8米灯杆 | 上口径85mm，下口径200mm，壁厚4mm，法兰片400mm×400mm，地笼4-M20 H900mm 对角400mm | 根 | 4 |  |  |
| 2 | 投光灯 | 320W 光距40M 飞利浦原装芯片 英飞特电源 5年质保 | 只 | 12 |  |  |
| 3 | 无铠电缆 | 3×6mm2 | 米 | 398 |  |  |
| 4 | 线管 | Φ32，三德牌 | 米 | 225 |  |  |
| 5 | 接地排及配电装置 | 钟控（20A380V）、空气开关接触器、配电箱 | 组 | 4 |  |  |
| 6 | 施工费 | 含机械、人工力资 |  |  |  |  |
| **总价** | 人民币（大写）： |
| 人民币（小写）： |

报价单位： （盖章）

法人代表： （签字）

联系电话：

报价日期：2017年 月 日