【附件一】

南通中专女生宿舍1#楼浴室水系统改造项目报价单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水箱 | 国标 | 25m³ | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 空气源热泵 | 碧涞 | 10P | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 辅助能源循环泵 | 威乐 | PH-253 | 8 | 台 |  |  |  |
| 4 | 热水循环泵 | 威乐 | PH-254 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 增压泵 | 威乐 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | PPR | 国标 | DN50 | 56 | 米 |  |  | 包含冷水管道 |
| 7 |  |  | DN40 | 84 | 米 |  |  |  |
| 8 |  |  | DN32 | 36 | 米 |  |  |  |
| 9 |  |  | DN25 | 30 | 米 |  |  |  |
| 10 | 保温 | 聚乙烯保温厚度不低于35mm | DN65 | 12 | 米 |  |  |  |
| 11 |  |  | DN55 | 84 | 米 |  |  |  |
| 12 |  |  | DN47 | 36 | 米 |  |  |  |
| 13 |  |  | DN40 | 30 | 米 |  |  |  |
| 14 | 电磁阀 | 巨良 | ZQDF-1-50 AC220 | 1 | 个 |  |  |  |
| 15 | 闸阀 | 杰克龙 | DN50 | 9 | 个 |  |  |  |
| 16 |  | 杰克龙 | DN40 | 5 | 个 |  |  |  |
| 17 |  | 杰克龙 | DN25 | 9 | 个 |  |  |  |
| 18 | 止回阀 | 杰克龙 | DN50 | 3 | 个 |  |  |  |
| 19 |  | 杰克龙 | DN40 | 2 | 个 |  |  |  |
| 20 | Y型过滤器 | 杰克龙 | DN40 | 2 | 个 |  |  |  |
| 21 |  | 杰克龙 | DN50 | 3 | 个 |  |  |  |
| 22 | 辅材 | 电缆电线、信号线、安全锁等 |  | 1 | 项 |  |  | 空气源热泵电源甲方负责预留至楼顶 |
| 23 | 安装费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 24 | 其他 | 运输及吊装 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 综合报价 （开票价） |  | 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人民币小写： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                           法人代表（签字）：

联系电话：                                  报价日期：

【附件二】

参加南通中专采购活动廉洁承诺书

一、为了保证南通中专采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向南通中专工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量、货品供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加教育部门集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年 月 日